附件

广州市花都区用户水龙头水质监测信息公开表（2022年第一季度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| 1 | 花都区新华街建设路2号花都区第二幼儿园(末梢水) | 花都区东部水厂、石角水厂 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 2022年1月11日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成剂、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、消毒剂游离余氯指标 | 经检测，结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
| 2 | 花都区新华街秀全大道66号花都区秀全外国语学校（末梢水） | 花都区东部水厂、石角水厂 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 2022年1月11日 | 经检测，结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
| 3 | 花都区花城街三东大道89号之三花都区花城街中心幼儿园(末梢水) | 花都区东部水厂、石角水厂 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 2022年1月19日 | 经检测，结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
| 4 | 花都区花城街叶榕街7号华南师范大学附属花都学校（末梢水） | 花都区东部水厂、石角水厂 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 2022年1月19日 | 经检测，结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
| 5 | 花都区花城街建设北路133号红树湾家具城（末梢水） | 花都区东部水厂、石角水厂 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 2022年1月6日 | 经检测，结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
| 6 | 花都区秀全街花港大道83号市民广场（末梢水） | 花都区东部水厂、石角水厂 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 2022年1月5日 | 经检测，结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
| 7 | 花都区秀全街永发路4号锦城乐泉小学（末梢水） | 花都区东部水厂、石角水厂 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 2022年3月9日 | 经检测，结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
| 8 | 花都区新雅街雅正路1号广东广雅中学花都校区（末梢水） | 广州市北部水厂 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 2022年1月11日 | 经检测，结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
| 9 | 花都区新雅街雅瑶中路22号雅瑶幼儿园（末梢水） | 广州市北部水厂 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 2022年1月11日 | 经检测，结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
| 10 | 花都区狮岭镇益群村（末梢水） | 花都区秀全水厂 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 2022年3月8日 | 经检测，结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
| 11 | 花都区狮岭镇合成村历成中路10号合成小学（末梢水） | 花都区秀全水厂 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 2022年3月8日 | 经检测，结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
| 12 | 花都区花山镇两龙村（末梢水） | 花都区东部水厂、石角水厂 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 2022年1月12日 | 经检测，结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
| 13 | 花都区花山镇新和村（末梢水） | 花都区东部水厂、石角水厂 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 2022年1月12日 | 经检测，结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
| 14 | 花都区炭步镇民主村大秧路2号翰林学校（末梢水） | 广州市北部水厂 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 2022年3月10日 | 经检测，结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
| 15 | 花都区炭步镇民主村（末梢水） | 广州市北部水厂 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 2022年1月6日 | 经检测，结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
| 16 | 花都区炭步镇东风村（末梢水） | 广州市北部水厂 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 2022年3月10日 | 经检测，结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
| 17 | 花都区花东镇北兴村（末梢水） | 花都区北兴水厂 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 2022年3月15日 | 经检测，结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
| 18 | 花都区花东镇花都大道推广路段南9号花东镇中心小学（末梢水） | 花都区花泉水厂 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 2022年1月12日 | 经检测，结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
| 19 | 花都区花东镇花侨富华路6号花侨小学（末梢水） | 花都区花侨水厂 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 2022年1月17日 | 经检测，结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
| 20 | 花都区赤坭镇赤坭村（末梢水） | 广州市北部水厂 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 2022年1月5日 | 经检测，结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
| 21 | 花都区赤坭镇蓝田村小学（末梢水） | 广州市北部水厂 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 2022年1月5日 | 经检测，结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
| 22 | 花都区梯面镇埔岭村（末梢水） | 花都区梯面水厂 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 2022年3月3日 | 经检测，结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
| 23 | 花都区新华街公益大道7号银燕大厦（二次供水） | 花都区东部水厂、石角水厂 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 2022年3月10日 | 经检测，结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |

注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。