广州市花都区用户水龙头水质监测信息公开表（2019年第四季度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测点地址 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| 1 | 广州市花都区第二幼儿园（广州市花都区新华街建设路2号） | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 2019年10月14日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成剂、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、消毒剂游离余氯指标 | 经检测，结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
| 2 | 广州市花都区新华街骏威广场小区（广州市花都区新华街公益大道1号） | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 2019年10月15日 | 经检测，结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
| 3 | 广州市花都区秀全外国语学校（广州市花都区新华街秀全大道66号） | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 2019年10月14日 | 经检测，结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
| 4 | 广州市花都区花城街电力小区（广州市花都区花城街大华1路31号） | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 2019年10月15日 | 经检测，结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
| 5 | 广州市花都区花城街绿景苑小区（广州市花都区花城街兰花路6号） | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 2019年10月29日 | 经检测，结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
| 6 | 广州市花都区红树湾家具城（广州市花都区花城街建设北路133号） | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 2019年10月15日 | 经检测，结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
| 7 | 广州市花都区秀全街市民广场（广州市花都区秀全街花港大道83号） | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 2019年7月29日 | 经检测，结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
| 8 | 广州市花都区秀全街九潭村（广州市花都区秀全街九潭村） | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 2019年10月16日 | 经检测，结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
| 9 | 广州市花都区金华中学（广州市花都区秀全街金都路8号） | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 2019年10月21日 | 经检测，结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
| 10 | 广州市花都区秀全街雅居乐锦城（广州市花都区秀全街永发路5号） | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 2019年10月15日 | 经检测，结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
| 11 | 广州市花都区新雅街豪利花园（广州市花都区新雅街镜湖大道18号） | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 2019年10月14日 | 经检测，结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
| 12 | 广州市花都区新雅街东兴巨龙文化体育用品有限公司（广州市花都区新雅街镜湖大道66号） | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 2019年10月14日 | 经检测，结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
| 13 | 广州市花都区雅瑶幼儿园（广州市花都区新雅街雅瑶中路22号） | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 2019年10月14日 | 经检测，结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
| 14 | 广州市花都区狮岭镇益群村（广州市花都区狮岭镇益群村） | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 2019年10月22日 | 经检测，结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
| 15 | 广州市花都区狮岭镇滨河园小区（广州市花都区狮岭镇滨河园横一巷） | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 2019年10月22日 | 经检测，结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
| 16 | 广州市花都区养老院（广州市花都区梯面镇金梯大道） | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 2019年10月24日 | 经检测，结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
| 17 | 广州市花都区花山镇东华村（广州市花都区花山镇东华村） | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 2019年10月17日 | 经检测，结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
| 18 | 广州市花都区花山镇新和村（广州市花都区花山镇新和村） | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 2019年10月17日 | 经检测，结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
| 19 | 广州市花都区炭步镇民主村（广州市花都区炭步镇民主村） | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 2019年10月16日 | 经检测，结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
| 20 | 广州市花都区华晨学校（广州市花都区炭步镇石湖山村） | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 2019年10月16日 | 经检测，结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
| 21 | 广州市花都区赤坭镇赤坭村（广州市花都区赤坭镇赤坭村） | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 2019年10月21日 | 经检测，结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
| 22 | 广州市花都区赤坭镇赤坭圩小学（广州市花都区赤坭镇广源东路1号） | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 2019年10月21日 | 经检测，结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
| 23 | 广州市花都区花东镇富力金港城（广州市花都区花东镇金谷北路11号） | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 2019年10月28日 | 经检测，结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
| 24 | 广州市花都区花东镇象山村（广州市花都区花东镇象山村） | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 2019年10月28日 | 经检测，结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
| 25 | 广州市花都区花东镇港头村（广州市花都区花东镇港头村） | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 2019年10月29日 | 经检测，结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |

注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。

 （2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。