附件1：

广州市花都区农业农村局聘请第三方开展兽医实验室及兽医实验室仪器设备维护

服务报价表

供货商（盖章）：                                年    月    日

| 序号 | 项目 | 描述 | 数量 （台/套） | 项目最高限价 | 项目总报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检定/校准仪器设备服务 | 国家正规检定/校准服务机构、设备检定/校准证书 | 41 | 6.5万元 |  |
| 2 | 仪器设备常规维护服务 | 每季度定期巡检、维护 | 84 |  |  |
| 3 | 通风系统 | 每季度定期巡检、维护 | 1 |  |  |
| 4 | 气路、水路系统 | 每季度定期巡检、维护 | 2 |  |  |
| 5 | 废水处理系统 | 每季度定期巡检、维护 | 1 |  |  |
| 6 | 门禁系统常规务 | 每季度定期巡检、维护 | 1 |  |  |
| 7 | 实验室墙板、地板、天花、实验台柜等 | 每季度定期巡检、维护 | / |  |  |
| 8 | 废水处理系统更换过滤柱、液位过滤系统 | 耗材定期更换 | 1 |  |  |
| 9 | 净气型药品柜过滤网 | 耗材定期更换 | 1 |  |  |
| 填报负责人： 联系电话： |  |  |  |  |  |