附件4：

2024年兽医实验室日常维护及检定/校准仪器设备清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 编号 | 规格型号 | 数量 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | \*电子天平 | YQ-002-01 | FA2014S | 1 | 上海精密科学机械有限公司 |  |
| 2 | 电子天平 | YQ-00202-03 | TD-A型 | 2 | 力辰科技 |  |
| 3 | PH计 | YQ-003 | D13321 | 1 | 上海精密科学机械有限公司 | 检定/校准服务 |
| 4 | \*移液器（单道） | YQ-00501 | Brand/F2 | 10 | 普兰德、赛默飞 | 检定/校准服务 |
| 5 | \*移液器（多道） | YQ-00502 | Brand/Y348004173 | 8 | 8道4支，12道4支普兰德 | 检定/校准服务 |
| 6 | 温湿度计 | YQ-006 | -50℃~50℃ | 15 | 明光 | 检定/校准服务 |
| 7 | 高速电动离心机 | YQ-00701 | TGL016 | 1 | 金坛市荣华仪器制造有限公司 |  |
| 8 | 普通离心机 | YQ-00702 | 800 | 1 | 上海安亭科学仪器厂 |  |
| 9 | 台式高速冷冻离心机 | YQ-00704 | 3K15 | 1 | sigma |  |
| 10 | 台式高速离心机 | YQ-00705 | TGL-16 | 1 | 湖南湘仪实验室仪器开发有限公司 |  |
| 11 | 高速台式冷冻离心机 | YQ-00706 | TGL-18KR,适用1.5ml\*18,10ml\*12 | 1 | 上海安亭 |  |
| 12 | 生物安全柜 | YQ-00801-02 | AC2-4s1 | 2 | Esco | 检定/校准服务 |
| 13 | 电热恒温培养箱 | YQ-01004 | HPX-9082MBE | 1 | 上海博讯实业有限公司 | 检定/校准服务 |
| 14 | 电热恒温培养箱 | YQ-01005 | HPX-9162MBE | 1 | 上海博讯实业有限公司 | 检定/校准服务 |
| 15 | 超纯水仪 | YQ-01102 | D13321UPR-II-15TNP,制水量15L/H | 1 | 优普 | 检定/校准服务 |
| 16 | 紫外线杀菌灯 | YQ-01201 | Yz36rr25 | 1 | 广州东方电热干燥设备有限公司 |  |
| 17 | 海尔超低温保存箱 | YQ-01301 | DW-40L188 | 1 | 海尔集团 |  |
| 18 | 海尔冷藏柜 | YQ-01-30203 | SC-226 | 1 | 海尔集团 |  |
| 19 | 海尔医用冷藏柜 | YQ-01313 | HYC-310S | 1 | 海尔集团 |  |
| 20 | 三洋冷藏柜 | YQ-01306 | MDG-136 | 1 | 日本三洋SANYO |  |
| 21 | 穗凌立式冷藏柜 | YQ-01308 | LG4-373LW | 1 | 广州市穗凌电器有限公司 |  |
| 22 | 海尔多门冰箱 | YQ-01309 | BCD-350WDCM | 1 | 海尔集团 |  |
| 23 | 海尔卧式冷藏柜 | YQ-01310 | BC/BD-429HEK | 1 | 海尔集团 |  |
| 24 | 穗凌玻璃门冰柜 | YQ-01311 | LG4-348 | 1 | 广州市穗凌电器有限公司 |  |
| 25 | 海尔卧式冷藏柜 | YQ-01312 | BC/BD-429HCM | 1 | 海尔集团 |  |
| 26 | 微量振荡器 | YQ-01401-02 | ZW-A | 2 | 金坛市荣华仪器制造有限公司 |  |
| 27 | 恒温水浴锅 | YQ-01-502 | TW12 | 1 | Julabo优莱博科技有限公司 |  |
| 28 | 水浴恒温振荡器 | YQ-01-503 | THZ-82A | 1 | 金坛市荣华仪器制造有限公司 |  |
| 29 | 雷勃洗板机 | YQ-01601-02 | 4mk2 | 2 | 芬兰雷勃集团 |  |
| 30 | \*全自动洗板机 | YQ-01605 | Wellwash Versa,双排8道 | 1 | 赛默飞 |  |
| 31 | 台式电热鼓风干燥箱 | YQ-01702 | 101-2B | 1 | 上海泸粤明科学仪器有限公司 |  |
| 32 | 磁力搅拌器 | YQ-018 | RC Tbasic | 1 | 德国艾卡Ika 广州仪科实验室技术有限公司 |  |
| 33 | 数控固相萃取仪 | YQ-020 | SC-8l-150 | 1 | 广州智真生物科技有限公司 |  |
| 34 | 氮吹仪 | YQ-021 | HGC-12A | 1 | 天机石恒奥科技发展有限公司 |  |
| 35 | \*化学药品柜 | YQ-4801-02 | NS800-S | 1 | 太仓华风环保科技有限公司 |  |
| 36 | 酶标仪 | YQ-00101-02 | MK3 | 1 | 赛默飞 | 检定/校准服务 |
| 37 | \*酶标仪 | YQ-00103 | Multiskan FC,石英卤素灯，适用96孔板 | 1 | 赛默飞 | 检定/校准服务 |
| 38 | \*荧光PCR仪 | YQ-049 | Gentier 32R | 1 | 西安天隆科技有限公司 |  |
| 39 | \*核酸提取仪 | YQ-050 | DS1001 | 1 | 西安天隆科技有限公司 |  |
| 40 | \*全自动微量分液器 | YQ-051 | MDS-96e,8通道 | 1 | 朗司 |  |
| 41 | \*全自动样品快速研磨仪 | YQ-052 | JXFSTPRP-24L,24孔 | 1 | 净信 |  |